| 意外日期 : |  |  | 2006年1月20日 |  | 時間 : | 1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點: | 生產線 – 鍍金程序 |  |  |  |  |  |  |
| 意外種類 : |  |  | 在廢水處理廠附近洩漏化學品 |  |  |  |  |
| 意外詳情 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 當WWP員工(呂深)再注滿廢水處理廠濟量缸時，十公升稀釋鹽酸有滿溢情況。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 應變 / 糾正措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 立即清理現場，清洗溢出的酸到適當的廢水渠，然後收集到 廢水處理廠 處理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意外成因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 培訓不足； |  |  |  |  |  |  |  |
| 培訓不足 員工沒有使用手泵裝置再注滿化學液體的工序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議預防方法: |  |  |  |  |  |  |  |
| 工場經理向廢水處理廠 員工再簡述及提供手泵裝置再注滿化學液體 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交人 : |  | 袁家文 |  | 職位 : |  |  | 工場經理 |
| 簽署 : |  |  |  | 日期 : |  |  | 2006年1月21日 |

| 審核人： | 王振忠(環境管理代表 / 品質監控經理) | 日期： | 2006年1月10日 |
| --- | --- | --- | --- |