| ###### 第一部份 : 一般資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責部門： |  | 設施部 (廢水處理廠) |  |  | 報告編號： |  |  | CAR-01 |  |
|  |  |  |  |  | 日期﹕ |  |  | 2006年3月10日 |  |
| ISO 14001 條文 : |  | 4.5.1 |  |  | 參考程序： |  |  | EP-06 |  |
| 發起人 / 審核員： |  | 劉小康 |  |  | 受審核者 (如適用)： |  |  | 王華歐 |  |
| ###### 第二節：不符合事宜詳情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描述不符合事宜：(說明地點及事宜詳情) 設施部沒有根據執照要求每兩個月檢驗廢水的總懸浮固體(TSS)(發現2006年2月27日遺漏) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發起人 / 審核員： |  |  |  |  | 負責職能 / 部門主管： |  |  |  |  |
| 第三節：原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 詳情： 設施部沒有根據執照要求進行廢水檢驗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 第四節：糾正措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議糾正措施詳情： 在2006年3月10日設施部委派(古家英)立即進行廢水檢驗，並安排合適實驗室收集廢水樣本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行人員： |  |  | 王華歐 |  | 完成日期 : |  | 2006年3月15日 |  |  |
| ###### 第五節: 預防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建議預防措施詳情： 設施部經理會確保廢水監測依照守則進行及在每月生產會議中匯報EMR。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行人員： |  |  | 王華歐 |  | 完成日期: |  | 進行中 |  |  |
| 負責職能 / 部門主管： |  |  | 鐘國英 |  | 日期 : |  | 2006年3月11日 |  |  |
| ###### 第六節：核實及結束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核實詳情： 抽檢確認2006年3月13日的檢驗報告及符合廢水處理執照的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核實人： | 劉小康 (品質工程師) |  |  |  |  | 日期: |  |  | 2006年3月20日 |