###### 香港綠色電鍍公司

###### 環境指引 ###### 空氣污染控制 (EI-04)

###### 修訂編號 : 1

###### 日期 : 01 – 01 – 2006

| 擬製人 : | 王振忠 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人 : | 劉寶恆 |
|  | (總經理) |

###### 修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | --- | --- | 劉寶恆 |

- 目的

本指引概述控制空氣排放的措施，以減少空氣污染的影響及符合法律法規和其他要求。

- 適用範圍

本指引適用於有機會引起空氣污染的工場活動，並包括給以下活動的良好措施程序：

- 從工廠或儀器排放出攻擊性 / 可憎性氣體及黑煙 (如：在去脂過程)

- 保護/控制會產生空中傳播污染物的有關儀器及工序

- 氯氟碳化合物 (CFC) 的控制 (如：空調冷凍劑及CFC 滅火器)

- 程序

  - 空氣污染控制規則

    - 從電鍍缸所排放的揮發性有機物質及化學氣體

- 確保於工作範圍內有清潔及暢通的通風系統

- 確保當不使用時，電鍍缸及除油缸也被封蓋，以免化學氣體溢出至周圍環境

- 進行定期檢查以確保電鍍缸及除油缸之氣溫屬正常，這便不會導致有太多化學氣體產生

- 若電鍍池進行維修工程，要將所有電鍍池調至「暫停 / 備用」模式，以確保沒有太多化學氣味產生

    - 維修 / 控制有可能排放空氣污染物之活動或操作

- 確保有足夠通風系統於室內範圍，尤其是存放或使用化學物品之房間

- 對空氣處理設備(如化氣裝置、過濾系統)進行定期檢查，以確保其操作正常

    - 管理 CFC

- 在更改時，切換使用不定期致冷劑的空氣調節單元/系統

- 如情況許可，轉用不含 CFC 的滅火筒

- 與維修工程承辦商溝通，當進行維修工程或冷氣系統修理工程時，需確保按照「保護臭氧層 (受管制致冷劑)」條例中所訂明之守則進行。

- 監測及檢查

工場經理或其代表應

- 對空氣有潛在影響的工場/工廠在運作及保養時能有滿意狀態

- 員工及承判商的工序是根據本程序進行

- 從視察及檢查文件/記錄中確保工廠、儀器及車輛得到有效保養

- 每季進行室內空氣品質監測

- 當發現不符合事宜時，應根據『 EP-07 諮詢 / 投訴 /不符合的處理』執行糾正措施。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
| --- | --- | --- |
| 設備、儀器及車輛保養計劃/記錄 (可參照有關承辦商之設置、儀器及車輛保養記錄) | 工場經理 | 三年 |
| 視察記錄 (若有不符合事宜，可參照EF-EP07-01) | 工場經理 | 三年 |

- 附錄

不適用。