| 檢查員﹕ | 黃偉亞 | 日期﹕ | 2006年1月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 簽署﹕ |  | 批核人﹕ | 陳發 (環境管理代表) |

請於適當空格加上號 - 嚴重不符合事宜，需要填寫糾正措施報告 - 不滿意，但已立即作出改善，並接受其改善 - 滿意 注意 : 請參加EI-03-08內訂立的要求

| 檢查事項 | 0 | 1 | 2 | 不適用 | 評語 / 跟進 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢物管理 |  |  |  |  |  |
| - 固體廢物 (如﹕金屬廢物如鑽孔時的銅片和鋁片)已被分隔開及適當地收集? |  |  |  |  |  |
| - 固體廢物被存放於指定地點、清楚標適及密封? |  |  |  |  |  |
| - 化學廢物（如﹕在壓板過程的廢液壓油及傳熱油）被存放於指定容器及地點? 狀態良好? |  |  |  |  |  |
| - 化學廢物已被適當標識（中文及英文）及密封? |  |  |  |  |  |
| - 保存廢物處理及回收記錄? |  |  |  |  |  |
| 空氣污染控制 |  |  |  |  |  |
| - 由工廠及設備所發放的煙霧（如﹕激光鑽孔及ｘ-光機）比力高文圖表的一號表為淺色? |  |  |  |  |  |
| - 當不使用時，電鍍池是否蓋好? |  |  |  |  |  |
| - 通風系統 / 空氣污染防治系統適當地保養及狀態良好? |  |  |  |  |  |
| - 是否有不正常之煙冒 / 氣味? |  |  |  |  |  |
| 水質污染控制 |  |  |  |  |  |
| - 廢水監測是否適當地執行及保存有關記錄? |  |  |  |  |  |
| - 廢水處理廠是否正常操作及狀態良好? |  |  |  |  |  |
| - 廢水監測適當地進行及保持記錄? |  |  |  |  |  |
| 噪音污染控制 |  |  |  |  |  |
| - 是否有不正常之噪音從設備及操作過程中發出? |  |  |  |  |  |
| 節約資源及物料 |  |  |  |  |  |
| - 沒有發現水龍頭(當不使用時)漏水或滴水? |  |  |  |  |  |
| - 當不使用時，有否關掉所有電器用品? |  |  |  |  |  |
| - 電鍍池的溫度是否正常? |  |  |  |  |  |
| 化學物品處理 |  |  |  |  |  |
| - 放射性設備(如﹕激光鑽孔的x-光機)、運行人員得以批准並根據輻射條例得到適當的牌照? |  |  |  |  |  |
| - 為處理及預防化學品溢泄提供保護衣物? |  |  |  |  |  |
| - 是否有提供滴水盤作化學物品的存放? |  |  |  |  |  |
| - 化學品泄漏工具套裝是否保養良好? |  |  |  |  |  |
| - 化學物品是否清楚標識及適當地存放? |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |