###### 香港綠色線路板公司

###### 環境指引 ###### 水 污 染 控 制 (EI-05)

###### 修訂編號 : 1

###### 日期 : 01 – 01 – 2006

| 擬製人 : | 陳發 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人 : | 王明 |
|  | (總經理) |

###### 修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | - - | - - | 王明 |

- 目的

本指引概述控制水質污染而採用的措施及遵守有關法律法規和其他要求。

- 適用範圍

本指引適用於有關活動和運行而做成的水質污染及包括給以下程序的良好措施：

- 防止污染排水渠/集水溝﹔及

- 廢水處理廠﹔

在香港綠色線路板公司，大部份的廢水是從以下活動及生產工序而來的：

- 從鍋爐排出的廢熱水

- 經污水處理廠處理過的廢水

- 內心乾膠卷及蝕刻過程

- 黑氧化處理

- 除膠渣過程

- 外層蝕刻及剝錫

- 有機護銅面塗層過程

- 程序

  - 申請 許可證 / 牌照

環境管理代表應確保：

- 廢水排放牌照是在環保署獲得 - 香港綠色線路板公司是註冊在環保署的水污染管制條例 – 吐露港水質管制區。

- 提供獲得執照的處理設施及滿意狀態的操作；及

- 排放限制及排放執照上詳述的監測要求。

  - 廢水的來源

廢水的主要來源是在工序中的水洗過程，如蝕刻、菲林顯影、黑氧化、電鍍、沉鎳金、ENTEK的水洗工序，並由去離子水生產系統以及淨氣設備所排放的廢溶液應引導至收集污水池。

  - 水質污染控制的良好措施

    - 污染排水渠及集水溝

- 在操作、入油及保養時放置儲漏盤在設施/儀器的底部

- 提供次級密封區及有蓋地方給燃料/化學液體存放的地方

- 根據 EI-03 廢物管理，使用油截流管除去儲存的油/油脂及處理污泥為化學廢物

- 根據 EI-03 廢物管理，採用廢油處理/小型滿溢程序

- 如有緊急溢滿及洩漏情況應根據 EP-05 進行。

    - 廢水處理廠

- 在運行而產生的廢水應被分隔及引導至廢水處理廠。

- 廢水處理廠的運行是由承建商監控的，一般有關操作應按照由承包商提供的廢水處理廠之操作手冊。

- 工程師應確保承包商定期進行清洗和保養及保存記錄。

- 如有緊急情況，導致工廠停頓，應按照操作廢水處理廠手冊而採取行動及聯絡承包商作進一步行動。

- 監測及檢查

環境管理代表應確保：

- 本指引詳述的設備充足提供

- 員工及有關承建商按照本指引的方法執行及

- 遵守排放限制及排放執照上詳述的監察要求

生產部經理或其代表應：

- 確保公司操作及活動有足夠量度控制水質污染。

- 每月雇用由香港標準及檢定中心所認可的實驗室，從每個向外排放點抽樣放出的排放物及按排放牌照詳述的參數進行分析。這可確定符合及評價減輕量度是否有效。

- 每星期進行實地檢查量度水質污染控制是否有效及把觀察記錄在有關的檢查清單。

- 當發現不符合事宜時，應根據『 EP-07 諮詢 / 投訴 /不符合的處理』執行糾正措施。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
| --- | --- | --- |
| 排出監測記錄 (參閱實驗室提供的報告) | 生產部經理 | 三年 |
| 視察記錄 (如有不符合地方，可參照 EF-EP07-01) | 生產部經理 | 三年 |

- 附錄

不適用。