###### 香港綠色電子裝配公司

###### 環境指引 ###### 資 源 保 護 (EI-07)

###### 修訂編號 : 1

###### 日期 : 01 – 01 – 2006

| 擬製人 : | 陳偉強 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人 : | 高健揚 |
|  | (總裁) |

###### 修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | - - | - - | 高健揚 |

- 目的

本指引概述可採用方法給一般商業運作活動從而控制資源運用。

- 適用範圍

本指引適用於日常工作中資源的使用。一些生產工序會產生大量化學品如下：

- 電

- 水

- 紙

- 包裝物料 (如：紙、泡式包裝膠、紙皮箱等)

- 氯性溶劑及化學品

如可能，包裝物料應擁有可循環再用或再做物料，以致符合日本的容器及包裝再做法例。

- 程序

  - 用水

- 盡可能循環再用廢水

- 使用完後要關掉水源

- 當發現管道有漏水情況，應立即維修

- 於水龍頭或出水口加裝水流限制器或嘖灑

- 確保沒有濫用食水

  - 柴油

- 選用高燃料效益的設備

- 使用完後要關掉柴油發電設備及儀器

- 設備要有適當的保養、保存及操作以避免滿溢及洩漏

  - 電力

- 使用完後要關掉設備及儀器

- 選用高能源效益的照明系統、設備及儀器

- 減少非必要的負荷

  - 化學物品

- 確保化學物品有良好的處理及保存，避免變質及浪費

- 確保不會過份使用化學物品

- 游說供應商/承判商回收及循環再用剩餘物品

- 監測及檢查

行政部/會計部應保存票據及採購記錄以作監測資源使用的情況。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
| --- | --- | --- |
| 票據及採購記錄 (可參閱個別項目之票據或採購記錄) | 行政部/ 採購部 | 三年 |

- 附錄

不適用。