###### 深圳環保電鍍公司

###### 環 境 指 引 ###### 資 源 保 護 (EI-08)

###### 修訂編號 : 1

###### 日期 : 01 – 01 – 2006

| 擬製人 : | 蕭明 |
| --- | --- |
|  | (環境管理代表) |
| 批核人 : | 鴻濤 |
|  | (董事長) |

修訂記錄

| 修訂日期 | 說明 | 受影響部門 | 修訂人 | 批核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-2006 | 事項一 | - - | - - | 鴻濤 |

- 目的

確保適當地使用自然資源及採取所需的措施，儘量減少水、電及其他資源的消耗。

- 適用範圍

適用於深圳環保電鍍公司日常運行的資源消耗管理 (用水、電、電油、化學品及其他物料)。

水的消耗包括：生活水的消耗如食水、清潔、食堂、灌溉等；生產線用水如清洗過程及清洗工廠地面。

耗電：用電於生產(設施及設備)、辦公室活動、空調及通風系統。

使用化學物品：除油中使用的脫脂劑及氫氧化鈉；鎳/鋅酸電鍍中使用的硫化鎳、氯化鋅及氰化鋅；氰浸中使用的氰鹽；及鈍化/表層處理中的鉻鹽。

- 程序

  - 制定和管理節約用水、用電及使用化學品的措施

    - 結合公司現狀制定相應的目標、指標及管理方案。

    - 各部門應制定用水及用電管理規定，明確責任，厲行節約。

    - 水管應作定期檢查，以防滲漏。

    - 透過海報及標籤指導員工節約用水。

    - 對耗電作能量評價。

    - 使用化學葬時採用環保物料。

  - 方案的更新

    - 每年末在制定公司目標和指標時，應根據上期活動情況綜合考慮節水節電等資源，並列入相應目標、指標中以便做到對資源的節約。

- 監測及檢查

設施部應每月統計公司用水和用電的情況，並填寫《用水情況月報表》以及《廠區用電月報表》兩份表格，並提交環境管理推行委員會，分析其結果。如	果發現消耗情況偏離指標或用量異常時，協同相關部門查明原因，按《EP-07 諮詢/投訴/不符合的處理》處理。

- 記錄

| 記錄說明 | 記錄地點 / 保存職責 | 最少保存期 |
| --- | --- | --- |
| 用水情況月報表 (可參照每月水費單收據) | 工程部 | 三年 |
| 廠區用電月報表 (可參照工廠區之每月用電報告) | 工程部 | 三年 |
| 工場環境檢查記錄 (資源) (EF-EI08-01) | 工廠經理 / 工程部 | 三年 |

- 附錄

附錄一 :  工場環境檢查記錄 (資源) (EF-EI08-01)

| 日期 | 檢查人員 | 工場檢查範圍 | 相關工場負責人 | 相關問題 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |